## Tabelle1
R Pt100 | Temp. | R NTC
109.31 | 24.1818 | 26.13
112 | 31.1688 | 22.07
114 | 36.3636 | 19.33
116 | 41.5584 | 17.01
118 | 46.7532 | 14.98
120 | 51.9481 | 13.34
122 | 57.1429 | 11.89
124 | 62.3377 | 10.58
126 | 67.5325 | 9.3
128 | 72.7273 | 8.37
130 | 77.9221 | 7.38
132 | 83.1169 | 6.64
134 | 88.3117 | 5.87
136 | 93.5065 | 5.17
138.5 | 100 | 4.48
Es wurde die Temperatur von einen Lötkolben mit einen Pt100 und einen NTC gemessen.
Der Widerstandswert vom Pt100 und NTC wurden parallel abgelesen und in eine EXCEL - Tabelle eingetragen.
Mit Eingabe der Formel
= (A2 - 100 ) / 0,385 wurde die Temperatur in B2 errechnet.
Mit dem Temperaturwert und den Widerstandswert vom NTC kam ein Diagramm zustande. An diesem Diagramm ist es nun möglich anhand von dem Widerstandswert des NTC die richtige Temperatur abzulesen.

## Grundlagen der Meßtechnik
Ansprechschwelle: | Kleinste Änderung der Eingangsgröße die zu einer Änderung der Ausgangsgröße des Meßbereichs führt.
Auflösung: | Anzahl der Punkte, die ein Anzeigegerät darstellen kann.
Aufnehmer: | erstes Element einer Meßkette
Ausgabe: | von der Meßeinrichtung gelieferte Information Direkte Ausgabe: Anzeige → Mensch Indirekte Ausgabe: für Maschine
Ausgangsgröße eines Meßgerätes: | Größe, die am Ausgang eines Meßgerätes als Antwort vorliegt.
Berichtigen: | Berücksichtigen bekannter Meßabweichung
Dynamische Messung: | Meßgröße zeitlich verändert
Einflußgröße: | Größe die nicht Gegenstand der Messung ist, jedoch die Meßgröße oder die Ausgabe beeinflußt.
Eingangsgrößen eines Meßgerätes: | Größe, die von einen Meßgerät am Eingang erfaßt werden soll.
Einstelldauer: | Zeitspanne zwischen einer Änderung des Wertes der Eingangsgröße und dem Wert der Ausgangsgröße innerhalb vorgegebener Grenzen bleibt.
Empfindlichkeit: | Wie sich bei kleinen Änderungen des Eingangssignales die Anzeige verhält. Empfindlichkeit = ∆ AUS = ∆ Wirkung ∆ EIN ∆ Ursache Bei Verstärkern auch Verstärkung ( Gain )
Erwartungswert: | Mittelwert der unter Wiederholbedingung gewonnene Meßwerte
Erweiterte Vergleichsbedingungen: | Wiederholen von Messungen in unterschiedlichen Bedingungen
Fehlergrenzen: | Abweichungsgrenzbetrag für Meßabweichung eines Meßgerätes. z.B. Voltmeter: Meßbereich 0 – 50V , Klasse 1,5 f = Fehler Endwert x Klasse 50 x 1,5 fabs = 100 = 100 = 0,75V fabs x 100 0,75 x 100 Frel = Meßwert = z.B. 4,5 = 16,6%
Festgestellte systematische Meßabweichung eines Meßgerätes: | Geschätzter Beitrag eines Meßgerätes zur systematischen Meßabweichung.
Hysterese eines Meßgerätes: | Die Richtungsbedingte Differenz bei einem Umkehrvorgang. Niemals bei fortlaufender Meßgrößen, Messung ändern.
Justierung: | Nachstellen der Ausgangsgröße, damit sie vom richtig geltendem Wert so wenig wie möglich abweicht
Kalibrierung: | Ermitteln der Differenz zwischen Ausganggröße und Eingangsgröße. Dabei wird das Meßgerät verändert.
Klassierung: | Zuordnung einer Menge zu Klassen und feststellen der Häufigkeit in der Klasse Sortieren: Trennung der Elemente einer Menge nach Klassen Dosieren: z.B. Herstellung einer Mischung vorgegebenen Zusammensetzungen
Korrektion: | Wert zum Berichtigen
Maßverkörperung: | Gerät, das einen oder mehrere feste Werte einer Größe darstellt oder liefert.
Meßabweichung eines Meßgerätes: | Derjenige Beitrag der zur Meßabweichung, der durch ein Meßgerät verursacht wird.
Meßabweichung: | Abweichung von wahren Wert, bestehend aus einem systematischen und einen zufälligen Anteil. Zufällige Abweichung: Abweichung des unberichtigten Meßergebnisses vom Erwartungswert Systematisch Meßabweichung: Abweichung des Erwartungswertes vom wahren Wert. Haben eine feste Größe und fixe Vorzeichen ( für eine bestimmte Zeit ). Können sich z.B. durch Alterung oder Verschleiß verändern.
Meßbereich: | Der Bereich in dem ein Meßgerät messen kann. Der Meßbereich wird durch Anfangswert und Endwert ergeben.
Meßeinrichtung: | Gesamtheit aller Meßgeräte und zusätzlicher Einrichtung zur Erzielung eines Meßergebnisses. Meßanlage: wird üblicherweise für fest installierte und umfangreiche Meßeinrichtungen verwendet.
Meßergebnis: | Aus ( mehreren ) Messungen gewonnene Schätzwert für den Wahren Wert.
Meßgerät: | Gerät zum messen einer Größe. Auch dann wenn nicht unmittelbar eine Ausgabe liefert.
Meßgerätedrift: | Langsame zeitliche Veränderung des Wertes eines Meßgerätes.
Meßgrößen: | die zu messen Physikalische Größe
Meßkette: | Grafik
Meßmethode: | Vorgangsweise bei der Durchführung der Messung. Unabhängig vom Meßprinzip. ( Meßstrategie )
Meßobjekt: | Träger der Meßgröße, kann Objekt, Zustand, Körper, Vorgang sein
Meßprinzip: | Physikalisch Grundlagen des Messen ( für das Indirekte Messen )
Meßsignale: | Das ist der Zeitlich Verlauf der Abbildung einer Größe. Information ist im Informationsparameter enthalten.
Messung: | Vergleich der Größe mit einer Einheit
Meßunsicherheit: | Die Meßunsicherheit ist ein quantitatives Maß für die Genauigkeit der Messung.
Meßverfahren: | Meßprinzip + Meßmethode
Meßwert: | Ergebnis einer Einzelmessung
Normal: | genaue Einheit zum feststellen von Größen, Mengen oder anderen Werten und Zahlen Primärnormal: Sekundärnormal: Bezugsnormal: Kontrollnormal: soll nicht verwendet werden Gebrauchsnormal: Internationales Normal: Nationales Normal:
Prüfung: | 1) Aufstellung einer Forderung 2) Endscheidung ob diese erfüllt werden
Referenzmaterial: | Vergleichsmaterial zur Kaliprierung
Relative Meßunsicherheit: | Meßunsicherheit, bezogen auf den Betrag des Meßergebnisses.
Richtiger Wert: | Bekannter Wert für Vergleichszwecke ( tritt an Stelle des Wahren Wert )
Rückwirkung eines Meßgerätes: | Einfluß eines Meßgerätes bei seiner Anwendung. z.B. zusammendrücken des Meßobjektes
Statische Messung: | zeitlich ( in Betrachtungszeitraum ) unveränderliche Meßgröße
Übertragungsverhalten eines Meßgerätes: | Beziehung zwischen den Wert der Eingangsgröße und dem Wert der Ausgangsgröße.
Unberichtigtes Meßergebnis: | Aus Messung gewonnene Schätzwert für den Erwartungswert
Vergleichstandartabweichung: | Statisches Maß für den Wahren Wert.
Vollständiges Meßergebnis: | Meßergebnis + Meßunsicherheit
Wahrer Wert: | Ziel der Messung der nur ausnahmsweise exakt erreicht werden kann
Wiederholbedingungen: | Wiederholen von Messungen unter gleichen Bedingungen ( Ort, Person, Meßeinrichtung )
Wiederholstandartabweichung: | Die Standartabweichung ist ein statisches Maß für die Streuung. Kennzeichnet die Streuung um den Erwartungswert.
Zählen: | Ermittlung der Anzahl der Elemente einer Menge von Objekten